# SpotZoom 项目综合检测报告

版本: v10.0 | 日期: 2026-05-12

# 一、项目概述

SpotZoom 是一个基于 YOLO 深度学习 + 电机平台控制的光学实验室自动化系统，实现光斑自动检测与对准。本项目已完成第十轮扩展，共包含 66 个创新模块，覆盖从数据采集到控制执行的完整技术栈。

# 二、前沿开源项目调研

## 2.1 调研范围

本次调研覆盖了以下科研前沿领域的开源项目：

- 自适应光学 (Adaptive Optics): HCIPy, AOtools, SOAPY, pyRTC

- 视觉伺服 (Visual Servoing): ViSP, NSER-IBVS

- 光束分析: pyBeamProfiling, DeepTrack 2.0

- 数据可视化: Apache Superset, Metabase, Google Facets

- 模型预测控制: do-mpc, python-control

## 2.2 可借鉴创新模块汇总

| 来源项目 | 核心能力 | 可借鉴模块 |
| --- | --- | --- |
| do-mpc | 非线性 MPC/MHE | 多轴约束协调控制、鲁棒多阶段 MPC |
| prysm | 物理光学计算 | GPU 加速 PSF、PyTorch 可微后端 |
| pyRTC | 实时 AO 控制 | 组件化流水线、共享内存 IPC |
| OOPAO | 端到端 AO 仿真 | OOP 光学建模、闭环性能评估 |
| slmsuite | SLM 控制/全息术 | 自动 Fourier 域校准、GPU 相位检索 |
| lowfssim | NASA JPL LOWFS | 高保真光学数字孪生、35pm 精度验证 |

# 三、创新模块实现状态

本项目已实现 66 个创新模块，分为 10 个批次：

| 批次 | 新增模块 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | KalmanSpotTracker, SubPixelCentroid, SpotQualityAnalyzer, AdaptiveGainScheduler, TrajectoryRecorder, SafetyManager, ClassicSpotDetector | 7 | ✅ 已完成 |
| v2.0 | ZernikeAberrationAnalyzer, ImageJacobianController, ModelInferenceOptimizer, ActiveLearningCollector, AdaptiveFocusSearcher | 5 | ✅ 已完成 |
| v10.0 | MPCController, DifferentiableOpticalOptimizer, RealtimeControlPipeline, AutoCalibrationEngine, DigitalTwinSimulator | 5 | ✅ 已完成 |

# 四、自动检测结果

## 4.1 构建状态

| 检查项 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Python 语法检查 | ✅ 通过 | SpotZoom.py 编译成功 |
| 模块导入测试 | ✅ 通过 | 66 个模块全部导入成功 |
| 功能测试 | ⚠️ 部分通过 | MPC 控制器接口需调整 |

## 4.2 问题汇总

| 优先级 | 问题描述 | 影响模块 | 严重程度 | 修复建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | MPCController 方法名不一致 | mpc_controller | 中 | 统一使用 update() 方法 |
| P3 | 部分模块缺少单元测试 | 全部模块 | 低 | 补充 pytest 测试用例 |

# 五、下一步优化方案

## 5.1 短期优化 (1-2 周)

- 修复 MPCController 接口命名不一致问题

- 为核心模块添加单元测试

- 完善模块文档和 API 说明

## 5.2 中期优化 (1-2 月)

- 集成 TensorRT/ONNX 推理加速

- 实现 RL 对准策略的在线训练

- 优化数字孪生仿真精度

## 5.3 长期规划 (3-6 月)

- 开发 Web 可视化界面 (参考 Superset/Metabase)

- 实现联邦学习多节点协同训练

- 构建完整的实验数据管理系统

# 六、总结

本项目通过系统性地调研科研前沿开源项目，已成功实现 66 个创新模块，覆盖了从数据采集、模型优化、控制策略到系统仿真的完整技术栈。项目构建状态良好，所有模块均可正常导入。建议优先修复接口命名不一致问题，并逐步完善测试覆盖率和文档。